|  |  | SERVICE UNDER GARANTITID KYLA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektnamn | Objektsnummer |  | Datum |
| Beställare/Byggherre |  |  | Ordernr |

| Person kontaktad före besök | Datum | Apparat- beteckning | Serviceåtgärd | Datum | Signatur | Namnförtydligande |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Noteringar

|  | SERVICEPUNKTER |
| --- | --- |

| Punkt |  | Punkt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System |  |  |
|  | - Kontroll drifttryck |  |  |
| 2. | Pumpar |  |  |
|  | - Kontroll läckage axeltätningar |  |  |
|  | - Kontroll läckage anslutningar |  |  |
|  | - Kontroll missljud |  |  |
| 3. | Värmeväxlare |  |  |
|  | - Kontroll läckage anslutningar |  |  |
| 4. | Säkerhetsventiler |  |  |
|  | - Kontroll läckage |  |  |
| 5. | Smutsfilter |  |  |
|  | - Rengöring |  |  |
| 6. | Vätskekylaggregat |  |  |
|  | - Årlig återkommande kontroll - Serviceåtgärder enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar |  |  |

Noteringar